江津政务中心屋面空调外机噪声治理项目-材料采购

竞争性比选文件

比 选 人：重庆圣展工程建设有限责任公司

二○二五年三月

- 江津政务中心屋面空调外机噪声治理项目

- -材料采购竞争性比选文件

各潜在投标人：

江津政务中心屋面空调外机噪声治理项目-材料采购施工需要，本着公开、公平、公正的原则，现对本项目的材料采购面向我司“工程项目供方信息库-材料供应商”进行竞争性比选，请符合本次招标要求的投标人参加投标。

- 一、基本信息

（一）项目名称：江津政务中心屋面空调外机噪声治理项目-材料采购

（二）项目概况：江津政务中心屋面10组空调外机运行噪声进行隔声处理，治理面积约900平方米，包含安装进风消声器、排风消声器及隔音设施等，治理后政务中心办公楼外噪声降低35分贝且环境噪声小于55分贝。

（三）竞争性比选材料：主要有Q235B热镀锌钢管、双层隔音墙(50mm+100mm)、隔音门等，具体以图纸、清单及招标人要求。

（四）质量要求：达到国家现行有关施工质量验收规范要求和本项目设计文件，以及“政务中心办公楼外噪声降低35分贝且环境噪声小于55分贝”的要求，并达到合格标准。

（五）供货时限：材料供应须满足施工要求，招标人提前15天通知供货品种、规格、数量和时间，接到供货通知书后15天内到招标人指定地点。

- （六）材料交验地：材料供应为招标人指定施工场地内。

- （七）现场服务：派驻至少一名专业技术人员现场指导。

- 二、评标方法及标准

为保证评标工作质量，特拟定评标方法及标准如下。

（一）评标委员会

评标委员会组成：评标委员会由3人组成。

（二）评标原则

1、公平、公正、科学的原则。

2、投标文件必须符合招标文件的要求。

3、在评标过程中，招标人对投标文件中含义不明确的内容，可要求投标人澄清。

4、评标方法：采用合理低价法，在满足资质要求的单位中进行竞争性比选，以低价中标。

5、总价低于最高限价的85%的供应商，应有书面说明并提供相应的证明材料，无合理说明或者不能提供相应证明材料的，按无效投标文件处理。

6、评标委员会经评审后确定中标单位。

注：投标人不足3家时，招标人重新组织招标。

- 三、投标人资格要求

在我司“工程项目供方信息库-材料供应商”合格名单内的企业。

- 四、报名登记

（一）报名截止时间：2025年3月7日18时00分。

（二）报名地点：在报名时间内将报名资料报送到江津区几江街道紫荆商务大厦2楼，登记报名并提交报名资料（见附件），未报名的单位不得参与投标。

- 五、投标文件的递交及开标时间

（一）投标文件的递交

1、投标人在比选公告约定的时间按要求报名登记；

2、竞争性比选公告期限：2025年3月6日-2025年3月7日；

3、递交标书开始时间：2025年3月10日10时00分；

4、递交标书截止时间：2025年3月10日10时30分；

5、开标时间：2025年3月10日10时30分；

6、开标地点：重庆市江津区几江街道紫荆商务大厦二楼会议室。

- 六、联系方式

招标人：重庆圣展工程建设有限责任公司

- 联系人： 刘老师

联系电话：17782356966

地址：重庆市江津区几江街道紫荆商务大厦2楼。

（项目名称）

# 投 标 文 件（格式）

项  目 名 称：

投   标   人：                             （盖公章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人：                       （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

## 投标文件第一部分

投标函部分

## 1、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年      月        日

经营期限：

姓    名：           性别：        年龄：          职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

法人身份证复印件（反面）

法人身份证复印件（正面）

投标人：            （盖公章）

日    期：      年     月     日

## 2、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系 （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托   （单 位 名 称）   的   （姓名）    为我公司代理人，该代理人有权在                 的投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与招标人协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。

代理人无转委托权，特此委托。

授权委托人身份证复印件（正面）

授权委托人身份证复印件（反面）

代理人：     性别 ：      年龄：_______

身份证号码：           职务：

投标人：                           （盖章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

## 三、投 标 函

致：重庆圣展工程建设有限责任公司

- 根据你方               竞争性比选文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准及其他有关文件后，我方愿以各材料单价，暂定合价          元（大写         ）报价。

- 我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按投标人规定的时间内完成材料供应。

5、我方同意所提交的投标文件在招标文件中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6、中标通知书和投标文件将成为合同文件的组成部分。

7、我方将提交人民币  /   元作为投标保证金。

投 标 人：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）

邮政编码：		电话：

日期：_____年____月____日

## 四、投 标 函 附 录

| 序号 | 项 目 内 容 | 约 定 内 容 | 是否 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货期限 | 接到供货通知书后15天内到场 |  |
| 2 | 未按供货期限到场，则按延期处罚 | 10000元/天 |  |
| 3 | 专业技术人员未到场处罚 | 2000 元/天 |  |
| 4 | 质量标准 | 合格 |  |
| 5 | 缺陷责任期 | 72个月 |  |
| 6 | 工程付款 | 先货后款 |  |
| 7 | 进度款付款 | （一）本工程竣工验收合格、中标人提交完整的产品出厂合格证、检测报告等，待招标人收到业主拨付进度款后，支付材料货款的70%； （二）工程完成结算审核后，待招标人收到业主拨付结算款，经招标人审核完成后，支付至材料结算审核金额的97%，余款为质保金。72个月保修期届满并处理完质量缺陷后30日内，一次性不计息结算返还（工程质量保修期自本工程竣工验收合格之日起计）。 工程进度达到付款节点后，招标人在收到承包人付款申请资料及增值税正式发票，付款申请资料审核无误后30个工作日内，通过银行转账方式向中标人支付。 |  |
| 8 | 承诺 | 不因货款影响招标人施工 |  |

## 五、投标人提交的其他投标资料

投标文件第二部分

商务部分

## 一、投标报价说明

1、本报价按招标文件进行编制。

2、投标报价：投标人应按工程量、明细表填报。

3、投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写或表格形式一并报送。

## 二、投标报价

发包单位：

工程名称：

投标报价：

（小 写）：

（大 写）：

投标人：                             （单位签字盖章）

法定代表人或其委托代理人：    　　      （签字或盖章）

编制时间：       年    月    日

附件：

江津政务中心屋面空调外机噪声治理项目材料及设备清单

| 产品名称 | 材质 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 限价不含税单价（元） | 限价合价（元） | 投标不含税单价（元） | 投标合计金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q235B热镀锌钢管 |  | 100*100*3mm | t | 6.72 | 4500.00 | 30240.00 |  |  | 具体详设计 |
| Q235B热镀锌方管 |  | 100*50*2.5mm、100*50*3mm、80*40*2.0mm、50*50*1.5mm | t | 7.40 | 4500.00 | 33300.00 |  |  | 具体详设计 |
| 双层隔音墙(50mm+100mm) | 100mm厚做法：0.6mm彩钢面板；阻尼胶；60K高效吸声玻璃棉；防尘布；0.6mm铝镁锰孔板；制作要求满足设计及规范要求 50mm厚做法：0.6mm彩钢面板；阻尼胶；100K高效吸声玻璃棉；阻尼胶；0.6mm彩钢面板；制作要求满足设计及规范要求 |  | m2 | 696.61 | 355.00 | 247296.41 |  |  |  |
| 单层隔音墙(100mm) | 0.6mm彩钢面板；阻尼胶；60K高效吸声玻璃棉；防尘布；0.6mm铝镁锰孔板；制作要求满足设计及规范要求 |  | m2 | 115.83 | 190.00 | 22008.42 |  |  |  |
| 隔音门 | 门框：1.2mm彩钢板； 门扇：0.6mm彩钢板；0.6mm彩钢板；0.6mm铝镁锰板；制作要求满足设计及规范要求 |  | m2 | 3.60 | 308.00 | 1108.80 |  |  |  |
| 排风消声器 | （1）排风消声片：0.6mm铝镁锰孔板，24K高效吸声玻璃棉，防尘布包裹，0.6mm铝镁锰孔板，迎风面需导流片；（2）排风消声器外壳：0.6mm铝镁锰孔板，80K高效吸声玻璃棉，防尘布，0.6mm铝镁锰孔板；满足设计及规范要求 | 宽2350mm*高3700mm*长13000mm，排风消声片间距110mm，排风消声片厚100mm，排风消声器外壳厚100mm | 个 | 5.00 | 130000.00 | 650000.00 |  |  |  |
| 进风消声器 | （1）进风消声片：0.6mm铝镁锰孔板，24K高效吸声玻璃棉，防尘布包裹，0.6mm铝镁锰孔板； （2）进风消声器外壳：0.6mm彩钢面板，80K高效吸声玻璃棉，防尘布，0.6mm铝镁锰孔板；满足设计及规范要求 | 宽2000mm*高2900mm（外壳3950mm）*长22950mm，进风消声片间距120mm，进风消声片厚100mm，进风消声器外壳厚100mm | 个 | 1.00 | 160000.00 | 160000.00 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1143953.63 |  |  |  |

备注：1.中标单价x实际合格数量

- 2.以运至招标人指定地点，以招标人实际验收合格的数量为准；承包人所有材料送货凭证及汇总结算单须以双方签字并加盖公章方可生效。

投标人 (盖章)：

法定代表人：

或委托代理人：

日期：       年    月    日

## 投标文件第三部分

投标文件资信部分

1、企业营业执照

- 2、企业信用承诺（格式自拟）