杜市镇政府临时过渡办公用房装饰

工程—安装专业分包

随机抽取文件

抽 取 人：重庆圣展工程建设有限责任公司

二○二五年五月

- 目  录

第一篇 报名随机抽取公告

第二篇 竞标须知

第三篇 评标办法

第四篇 抽取文件格式

- 第一篇  随机抽取公告

一、报名随机抽取条件

杜市镇政府临时过渡办公用房装饰工程—安装专业分包已具备招标条件，面向我司工程项目供方信息库内采用报名+随机抽取方式确定安装专业分包单位，请符合本次招标要求的投标人参加投标。

二、项目概况与随机抽取范围

（一）项目概况：主要内容为改造房屋A栋和B栋两栋建筑。其中A栋层数为3层，占地面积为392.67平方米，建筑面积为1068.25平方米；B栋层数为5层，占地面积为214.18平方米等，建筑面积为951.05平方米。

（二）工期：90日历天；缺陷责任期：24个月。

三、项目发包价

安装专业分包发包金额人民币：515142.31元（大写：伍拾壹万伍仟壹佰肆拾贰元叁角壹分），已包含安全文明施工及环境保护费，费用明细及结算方式具体详见《杜市镇政府临时过渡办公用房装饰工程—安装专业分包发包清单》，最终以双方办理的结算金额为准。

四、报名随机抽取时间、地点

（一）抽取文件挂网时间：2025年5月28日—2025年5月29日；

（二）报名表递交截止时间：2025年5月29日18时00分（只需提交报名表）；

（三）递交报名资料开始、截止时间：2025年5月30日9时30分—2025年5月30日10时00分（见报名有关要求）；

（四）开标时间：2025年5月30日10时00分；

（五）开标地点：重庆市江津区几江街道紫荆商务大厦二楼会议室。

五、报名有关要求

（一）凡有意参加投标的投标人，请投标人自行在重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司网站（http://www.cqjjhxjt.com/）免费下载本项目详细清单、文件等开标前公布的所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（二）所有投标文件一正一副装订成册后，统一放入自备大袋中，密封并加盖公章，同时在封面上注明项目名称与竞标人名称并加盖竞标人单位公章。

（三）报名资料（须逐页加盖鲜章）

1、报名表（详见附件）；

2、资质证书、营业执照、安全生产许可（须提供有效的证、照复印件加盖鲜章）；

3、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书。公司法人参加投标的，须携带法人身份证明，并签字加盖公章；非公司法人参加投标的，须携带附有法人身份证明的法人授权委托书，并签字加盖公章（授权代理人必须为本单位员工，持2025年2月—2025年4月的连续养老保险证明）；

若发包人发现投标人提供虚假投标材料，有权取消其中选资格，并按法律法规有关规定进行处理。

六、投标人资格要求

在我司“工程项目供方信息库”合格名单内的企业，具备独立法人资格，具有有效期内的建筑机电安装工程专业承包资质证书（不限等级），须提供有效的资质证书副本复印件及相关证明文件。（具体详见竞标须知）

七、中选承包商确定原则

（一）报名表递交截止时间前，报名单位持报名表到指定报名地点提交，检查无误后报名单位即可离场。

（二）开标当日提交报名资料，按签到顺序，对报名单位提交的报名材料进行资质审查（资质情况、营业执照等），资质审查合格后报名单位即可离场，发包人组织随机摇号抽取，在满足资质要求的单位中确定第一候选人、第二候选人（如有）、第三候选人（如有），如中选人无正当理由拒签合同的，发包人取消其中选资格。发包人按序依次递取第二、第三中选候选人为中选人，并向其发出中选通知书。注：如满足资质要求的单位仅有一家时，发包人可直接确定其为第一候选人，不再重新组织报名随机抽取。

（三）评标人员在《随机抽取确认表》上签字确认。

（四）本次随机抽取公告、图纸、清单等在重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司网站（http://www.cqjjhxjt.com/）上发布，公示期满无异议，中选人前往我公司领取中标通知书。

八、联系方式

招标人：重庆圣展工程建设有限责任公司

联系人： 刘老师

联系电话：17782356966

地址：重庆市江津区几江街道紫荆商务大厦2楼（211室）。

2025年5月28日

- 第二篇 竞标须知

一、项目概况：主要内容为改造房屋A栋和B栋两栋建筑。其中A栋层数为3层，占地面积为392.67平方米，建筑面积为1068.25平方米；B栋层数为5层，占地面积为214.18平方米等，建筑面积为951.05平方米。

- 工期：90日历天；缺陷责任期：24个月。

- 二、发包价

安装专业分包发包金额人民币：515142.31元人民币（大写：伍拾壹万伍仟壹佰肆拾贰元叁角壹分整），已包含安全文明施工及环境保护费，费用明细及结算方式具体详见《杜市镇过渡办公用房装修安装工程分包发包清单》，最终以双方办理的结算金额为准。

- 三、投标人资格要求

（一）具备独立法人资格，具有有效期内的建筑机电安装工程专业承包资质证书（不限等级），须提供有效的资质证书副本复印件及相关证明文件。

（二）具有有效期内的安全生产许可证，须提供有效的安全生产许可证及安全生产考核合格证书的复印件。

（三）投标人提供有效的营业执照复印件。

（四）投标人未被列入工商系统经营异常名录或严重违法失信企业名单或者人民法院公布的失信被执行人名单。

（五）法律、行政法规规定的其他条件。

（六）其他要求，授权代理人在提交报名资料时，应一并提交法定代表人身份证明原件、授权委托书原件。

（七）投标人须按要求提供相应资料并加盖本单位公章，若抽取人发现投标人提供虚假投标材料，有权取消其中标资格，并按法律法规有关规定进行处理。

- 四、质量要求

达到国家现行有关施工质量验收规范要求并达到合格标准。

- 五、签订合同

发包人和中标人应当自中选通知书发出之日起5-30个工作日内，根据随机抽取文件的约定订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格。

- 六、支付方式

完工（预）验收后支付至合同金额的60%；提交完整的相关资料后支付至合同金额的80%；在结算工作完成后6个月内，支付至结算价款的97%；结算价的3%为质保金，缺陷责任期届满后30日内不计息结清。

第三篇 评标办法

（一）报名表递交截止时间前，报名单位持报名表到指定报名地点提交，检查无误后报名单位即可离场。

（二）开标当日提交报名资料，按签到顺序，对报名单位提交的报名材料进行资质审查（资质情况、营业执照等），资质审查合格后报名单位即可离场，发包人组织随机摇号抽取，在满足资质要求的单位中确定第一候选人、第二候选人（如有）、第三候选人（如有），如中选人无正当理由拒签合同的，发包人取消其中选资格。发包人按序依次递取第二、第三中选候选人为中选人，并向其发出中选通知书。注：如满足资质要求的单位仅有一家时，发包人可直接确定其为第一候选人，不再重新组织报名随机抽取。

（三）评标人员在《随机抽取确认表》上签字确认。

（四）评标人员可对中选候选人资质证明原件进行审验，审验通过后，抽取结果在重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司网站（http://www.cqjjhxjt.com/）进行公示，中标结果公示期为1个工作日，公示期满无异议，中选人前往我公司领取中标通知书。

- 第四篇 抽取文件格式

### （项目名称）

报  名  文  件

申请人： 　　　　  　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　　（签字或盖章）

年  月  日

目     录

一、投标函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、营业执照、资质证书、安全生产许可证

四、其它资料

一、投标函

重庆圣展工程建设有限责任公司：

1. 我方已仔细研究了                       （项目名称）报名随机抽取文件的全部内容，愿意以发包人发布的发包价及工程量清单内容承揽本项目，法定代表人为：        身份证号码为：        ；委托代理人为：        ，身份证号码为：        。工期：        ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到合格。现场管理联系人及联系电话：          。

2. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销响应文件。

3. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在服务期内按照报名随机抽取规定的质量要求完成报名随机抽取约定的工作内容。

4.  	（其他补充说明）。

申 请 人：                　　　　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

地    址：

网    址：

传    真：

邮政编码：

年    月    日

二、 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

申请人： 	（盖单位公章）

年   月   日

授权委托书

本人   （姓名）系     （申请人名称）的法定代表人，现委托  	 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）抽取文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

（附：被授权人身份证正反面复印件）

申  请  人：         	（盖单位公章）

法定代表人： 	（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字或盖章）

身份证号码：

年  	月 	日

- 营业执照、资质证书、安全生产许可证

四、其它

附件：

杜市镇政府临时过渡办公用房装饰工程—安装专业分包发包清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | A栋工程量 | B栋工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 发包单价 | 发报合价 |
|  | 电气工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1AL1照明配电箱 | [项目特征] 1.名称:照明配电箱 2.型号:1AL1 3.规格:Pe=20kW,Kx=0.8,CosΦ=0.85,Pjs=16.0kW,Ijs=28.6A [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 1600.00 | 1600.00 |
| 2 | 1AL2照明配电箱 | [项目特征] 1.名称:照明配电箱 2.型号:1AL2 3.规格:Pe=35kW,Kx=0.8,CosΦ=0.85,Pjs=28kW,Ijs=50.1A [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 2100.00 | 2100.00 |
| 3 | 1AL3照明配电箱 | [项目特征] 1.名称:照明配电箱 2.型号:1AL3 3.规格:Pe=25kW,Kx=1,CosΦ=0.85,Pjs=20.0kW,Ijs=35.8A [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 2100.00 | 2100.00 |
| 4 | CF配电箱 | [项目特征] 1.名称:CF配电箱 2.规格:Pe=30kW,Kx=1,CosΦ=0.85,Pjs=24.0kW,Ijs=42.9A [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 1300.00 | 1300.00 |
| 5 | 1ZAL照明总配电箱 | [项目特征] 1.名称:照明总配电箱 2.型号:1ZAL 3.规格:Pe=111kW,Kx=0.8,CosΦ=0.85,Pjs=88.8kW,Ijs=158.7A [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 3000.00 | 3000.00 |
| 6 | 1AK1空调配电箱 | [项目特征] 1.名称:空调配电箱 2.型号:1AK1 3.规格:Pe=22kW,Kx=0.8,CosΦ=0.85,Pjs=17.6kW,Ijs=31.5A [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 1700.00 | 1700.00 |
| 7 | 1AK2空调配电箱 | [项目特征] 1.名称:空调配电箱 2.型号:1AK2 3.规格:Pe=40kW,Kx=0.8,CosΦ=0.85,Pjs=32kW,Ijs=57.2A [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 2100.00 | 2100.00 |
| 8 | 1AK3空调配电箱 | [项目特征] 1.名称:空调配电箱 2.型号:1AK3 3.规格:Pe=20kW,Kx=0.8,CosΦ=0.85,Pjs=16.0kW,Ijs=28.6A [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 1900.00 | 1900.00 |
| 9 | 1ZAK空调总配电箱 | [项目特征] 1.名称:空调总配电箱 2.型号:1ZAK 3.规格:Pe=82kW,Kx=0.8,CosΦ=0.85,Pjs=65.6kW,Ijs=117.3A [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 2300.00 | 2300.00 |
| 10 | 1APD应急配电箱 | [项目特征] 1.名称:1APD应急配电箱 2.规格:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 1300.00 | 1300.00 |
| 11 | 2AL1照明配电箱 | [项目特征] 1.名称:照明配电箱 2.型号:2AL1 3.规格:Pe=23kW,Kx=0.8,CosΦ=0.85,Pjs=18.4kW,Ijs=32.9A [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 |  | 1 | 2000.00 | 2000.00 |
| 12 | 2AL2/2AL3/2AL4照明配电箱 | [项目特征] 1.名称:照明配电箱 2.型号:2AL2/2AL3/2AL4 3.规格:Pe=30kW,Kx=0.8,CosΦ=0.85,Pjs=24.0kW,Ijs=42.9A [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 |  | 3 | 2200.00 | 6600.00 |
| 13 | 2AL5照明配电箱 | [项目特征] 1.名称:照明配电箱 2.型号:2AL5 3.规格:Pe=10kW,Kx=1,CosΦ=0.85,Pjs=10.0kW,Ijs=17.9A [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 |  | 1 | 1500.00 | 1500.00 |
| 14 | 2ZAL照明总配电箱 | [项目特征] 1.名称:照明总配电箱 2.型号:2ZAL 3.规格:Pe=124kW,Kx=0.8,CosΦ=0.85,Pjs=99.20kW,Ijs=177.3A [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 |  | 1 | 3700.00 | 3700.00 |
| 15 | 2AK1空调配电箱 | [项目特征] 1.名称:空调配电箱 2.型号:2AK1 3.规格:Pe=20kW,Kx=0.8,CosΦ=0.85,Pjs=16.0kW,Ijs=28.6A [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 |  | 1 | 2000.00 | 2000.00 |
| 16 | 2AK2/2AK3/2AK4空调配电箱 | [项目特征] 1.名称:空调配电箱 2.型号:2AK2/2AK3/2AK4 3.规格:Pe=18kW,Kx=0.8,CosΦ=0.85,Pjs=14.4kW,Ijs=25.7A [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 |  | 3 | 1600.00 | 4800.00 |
| 17 | 2AK5空调配电箱 | [项目特征] 1.名称:空调配电箱 2.型号:2AK5 3.规格:Pe=18kW,Kx=0.8,CosΦ=0.85,Pjs=14.4kW,Ijs=25.7A [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 |  | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
| 18 | 2ZAK空调总配电箱 | [项目特征] 1.名称:空调总配电箱 2.型号:2ZAK 3.规格:Pe=92kW,Kx=0.8,CosΦ=0.85,Pjs=73.6kW,Ijs=131.6A [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 |  | 1 | 2900.00 | 2900.00 |
| 19 | 2APD应急配电箱 | [项目特征] 1.名称:2APD应急配电箱 2.规格:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 |  | 1 | 1227.28 | 1227.28 |
| 20 | 电缆 ZC-B1-YJV-4x95+1x50mm | [项目特征] 1.名称:电缆 2.型号:ZC-B1-YJV-4x95+1x50mm [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 20 |  | 393.08 | 7861.60 |
| 21 | 电缆 ZC-B1-YJV-4x120+1x70mm | [项目特征] 1.名称:电缆 2.型号:ZC-B1-YJV-4x120+1x70mm [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m |  | 20 | 393.08 | 7861.60 |
| 22 | 电缆 ZC-B1-YJV-4x70+1x35mm | [项目特征] 1.名称:电缆 2.型号:ZC-B1-YJV-4x70+1x35mm [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 20 | 20 | 232.28 | 9291.11 |
| 23 | 电缆 ZC-B1-YJV-4x25+1x16mm | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-B1-YJV-4x25+1x16mm [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 26.33 |  | 92.32 | 2430.66 |
| 24 | 电缆 ZC-B1-YJV-5x6mm | [项目特征] 1.名称:电缆 2.型号:ZC-B1-YJV-5x6mm [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m |  | 148.02 | 25.08 | 3711.87 |
| 25 | 电缆 ZC-B1-YJV-5x10mm | [项目特征] 1.名称:电缆 2.规格:ZC-B1-YJV-5x10mm [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 54 | 22.07 | 38.01 | 2891.31 |
| 26 | 电缆 ZC-B1-YJV-5x16mm | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-B1-YJV-5x16mm [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 97.18 | 76.6 | 62.46 | 10853.61 |
| 27 | 电力电缆头 4x120+1x70mm | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:4x120+1x70mm [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 |  | 2 | 431.38 | 862.76 |
| 28 | 电力电缆头 4x95+1x50mm | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:4x120+1x70mm [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2 |  | 409.14 | 818.27 |
| 29 | 电力电缆头 4x70+1x35mm | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:4x70+1x35mm [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2 | 2 | 335.62 | 1342.46 |
| 30 | SC100 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:SC100 [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 20 | 20 | 69.34 | 2773.45 |
| 31 | SC80 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:SC80 [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 20 | 20 | 57.88 | 2315.33 |
| 32 | 管内穿线 ZC-B1-BV-2.5mm | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZC-B1-BV-2.5mm [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 2000.11 | 1483.35 | 2.90 | 10102.03 |
| 33 | 线槽配线 ZC-B1-BV-2.5mm | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:ZC-B1-BV-2.5mm [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 837.71 | 373.69 | 2.90 | 3513.06 |
| 34 | 管内穿线 ZC-B1-BV-4mm | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZC-B1-BV-4mm [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 2394.07 | 1558.77 | 4.04 | 15969.47 |
| 35 | 线槽配线 ZC-B1-BV-4mm | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:ZC-B1-BV-4mm [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 3244.92 | 1832.79 | 4.04 | 20503.18 |
| 36 | 管内穿线 ZC-B1-BV-6mm | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZC-B1-BV-6mm [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 340.59 | 570.72 | 4.83 | 4406.15 |
| 37 | 线槽配线 ZC-B1-BV-6mm | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:ZC-B1-BV-6mm [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 703.5 | 851.84 | 5.26 | 8188.83 |
| 38 | 管内穿线 ZBN-B1-BYJ-4mm | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZBN-B1-BYJ-4mm [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 24.18 | 25.68 | 3.80 | 189.30 |
| 39 | 管内穿线 ZBN-B1-BYJ-2.5mm | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZBN-B1-BYJ-2.5mm [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 653.53 | 506.05 | 3.02 | 3502.56 |
| 40 | 配管 PC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.规格:PC20 3.敷设方式:明敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 665.82 | 492.87 | 14.87 | 17224.62 |
| 41 | 配管 PC25 | [项目特征] 1.名称:配管 2.规格:PC25 3.敷设方式:明敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 798.02 | 519.59 | 15.86 | 20894.47 |
| 42 | 配管 PC32 | [项目特征] 1.名称:配管 2.规格:PC32 3.敷设方式:明敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 113.53 | 190.24 | 18.53 | 5629.56 |
| 43 | 配管 SC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.敷设方式:明敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 329.33 | 253.88 | 24.03 | 14013.37 |
| 44 | 桥架 150*75 | [项目特征] 1.名称:桥架 2.规格:150*75 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m |  | 176.05 | 68.35 | 12033.07 |
| 45 | 桥架 200*100 | [项目特征] 1.名称:桥架 2.规格:150*75 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 202.22 |  | 88.64 | 17925.71 |
| 46 | 桥架支架 | [项目特征] 1.名称:桥架支架 2.材质:钢结构 3.规格:综合考虑 4.刷油要求:除锈 刷防锈漆1遍 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.补刷(喷)油漆 | kg | 186.72 | 123.82 | 17.36 | 5390.24 |
| 47 | 1200*300吊线灯 | [项目特征] 1.名称:1200*300吊线灯 2.规格:光源:LED 32W;色温:6000K; [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 75 | 68 | 114.26 | 16338.65 |
| 48 | 600*600平板灯 | [项目特征] 1.名称:600*600平板灯 2.规格:光源:LED 18W;色温:6000K; [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 11 | 19 | 106.24 | 3187.30 |
| 49 | Φ450吸顶灯 | [项目特征] 1.名称:Φ450吸顶灯 2.规格:光源:LED 18W;色温:6000K;底盘:冷轧钢板;透光罩:高透光率PMMA; [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2 | 3 | 80.87 | 404.36 |
| 50 | Φ450吸顶灯-自带应急感应 | [项目特征] 1.名称:Φ450吸顶灯-自带应急感应 2.规格:光源:LED 18W;色温:6000K;底盘:冷轧钢板;透光罩:高透光率PMMA; [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 31 | 24 | 90.31 | 4967.17 |
| 51 | A型消防应急标志灯 | [项目特征] 1.名称:A型消防应急标志灯 2.型号:KW-ZFJC-E5W-835L,300lm 3.规格:φ126*H33mm不包含吸顶底座尺寸 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 26 | 21 | 129.66 | 6094.17 |
| 52 | 安全出口标志灯 | [项目特征] 1.名称:安全出口标志灯 2.型号:KW-BLJC-1OEⅡ0.3W-918A 3.规格:不锈钢面板:365×132×6mm [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 7 | 8 | 112.35 | 1685.21 |
| 53 | 疏散出口标志灯 | [项目特征] 1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:KW-BLJC-1OEⅡ0.3W-918AA 3.规格:不锈钢面板:365×132×6mm [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2 | 1 | 112.35 | 337.04 |
| 54 | 单面单向标志灯 | [项目特征] 1.名称:单面单向标志灯 2.型号:KW-BLJC-1LEⅡ0.3W-916A 3.规格:不锈钢面板:365×132×6mm [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 18 | 7 | 107.05 | 2676.28 |
| 55 | 双面单向标志灯 | [项目特征] 1.名称:双面单向标志灯 2.型号:KW-BLJC-2LREII0.5W-913A 3.规格:不锈钢面板:365×132×6mm [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 6 | 8 | 112.60 | 1576.39 |
| 56 | 单面双向标志灯 | [项目特征] 1.名称:单面双向标志灯 2.型号:KW-BLJC-1LREⅡ0.3W-912A 3.规格:不锈钢面板:365×132×6mm [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2 | 4 | 121.88 | 731.29 |
| 57 | 楼层指示灯 | [项目特征] 1.名称:楼层指示灯 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 6 | 5 | 118.70 | 1305.74 |
| 58 | 单联单控开关 | [项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:明敷 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 7 | 12 | 40.85 | 776.16 |
| 59 | 双联单控开关 | [项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:明敷 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 19 | 9 | 45.18 | 1265.10 |
| 60 | 三联单控开关 | [项目特征] 1.名称:三联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:明敷 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 7 | 7 | 48.77 | 682.77 |
| 61 | 四联单控开关 | [项目特征] 1.名称:四联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:明敷 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 |  | 1 | 55.12 | 55.12 |
| 62 | 二三孔安全型插座 | [项目特征] 1.名称:二三孔安全型插座 2.规格:16A 3.安装方式:明敷 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 138 | 145 | 26.74 | 7568.67 |
| 63 | 二三孔安全型插座(柜机空调) | [项目特征] 1.名称:二三孔安全型插座(柜机空调) 2.规格:16A 3.安装方式:明敷 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 9 | 21 | 34.23 | 1026.98 |
| 64 | 二三孔安全型插座(挂机空调) | [项目特征] 1.名称:二三孔安全型插座(挂机空调) 2.规格:16A 3.安装方式:明敷 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 25 | 4 | 33.58 | 973.89 |
| 65 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 391 | 367 | 12.12 | 9190.09 |
| 66 | 可燃气体探测器 | [项目特征] 1.名称:可燃气体探测器 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 2 |  | 112.57 | 225.14 |
| 67 | 火灾声光报警器 | [项目特征] 1.名称:火灾声光报警器 2.规格:详设计 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 1 |  | 151.09 | 151.09 |
| 68 | 带火警电话插孔的手动报警按钮 | [项目特征] 1.名称:带火警电话插孔的手动报警按钮 2.规格:详设计 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 1 |  | 67.77 | 67.77 |
| 69 | 可燃气体报警控制器 | [项目特征] 1.名称:可燃气体报警控制器 2.规格:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.校接线、摇测绝缘电阻 3.排线、绑扎、导线标识 4.显示器安装 5.调试 | 台 | 1 |  | 2806.06 | 2806.06 |
| 70 | 配线 WDZN-RYJS-2x2.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RYJS-2x2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 10.13 |  | 7.05 | 71.40 |
| 71 | 配管 SC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.敷设方式:明敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 9.73 |  | 24.03 | 233.79 |
| 72 | WDZCN-B1-KYYP-4X1.5 | [项目特征] 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZCN-B1-KYYP-4X1.5 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 23.24 |  | 11.22 | 260.80 |
| 73 | 弱电部分 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 74 | 电话电缆交接箱 | [项目特征] 1.名称:电话电缆交接箱 2.规格:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.底盒安装 | 个 | 1 | 1 | 514.88 | 1029.75 |
| 75 | 19英寸机柜 | [项目特征] 1.名称:19英寸机柜 2.规格:详设计 3.安装方式:落地安装 [工作内容] 1.本体安装 2.相关固定件的连接 | 台 | 3 | 5 | 1450.55 | 11604.43 |
| 76 | 24口交换机 | [项目特征] 1.名称:24口交换机 2.功能调试要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 3 | 5 | 868.64 | 6949.10 |
| 77 | 24口网络配线架 | [项目特征] 1.名称:24口网络配线架 2.规格:详设计 [工作内容] 1.安装、打接 | 个 | 3 | 5 | 529.13 | 4233.04 |
| 78 | 电话插座 | [项目特征] 1.名称:电话插座 2.安装方式:暗敷 [工作内容] 1.本体安装 2.底盒安装 | 个 | 35 | 62 | 20.36 | 1974.65 |
| 79 | 网口插座 | [项目特征] 1.名称:网口插座 2.安装方式:暗敷 [工作内容] 1.本体安装 2.底盒安装 | 个 | 46 | 66 | 25.49 | 2854.41 |
| 80 | 配管 JDG20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:明敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 723.68 | 1145.71 | 16.00 | 29919.00 |
| 81 | 弱电桥架100*50 | [项目特征] 1.名称:弱电桥架 2.规格:100*50 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 170.25 | 89.34 | 41.02 | 10648.01 |
| 82 | 桥架支架 | [项目特征] 1.名称:桥架支架 2.材质:钢结构 3.规格:综合考虑 4.刷油要求:除锈 刷防锈漆1遍 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.补刷(喷)油漆 | kg | 1 | 1 | 17.37 | 34.74 |
| 83 | 管内穿线 Cat.6a UTP | [项目特征] 1.名称:Cat.6a UTP 2.敷设方式:管内穿线 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 752.44 | 1190.35 | 3.37 | 6540.69 |
| 84 | 线槽穿线 Cat.6a UTP | [项目特征] 1.名称:Cat.6a UTP 2.敷设方式:线槽配线 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 2323.32 | 1747.11 | 3.20 | 13020.65 |
| 85 | 6芯光缆 | [项目特征] 1.名称:6芯光缆 2.敷设方式:综合考虑 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 43.67 | 145.55 | 5.01 | 948.61 |
| 86 | HYA-1(200x2x0.5) | [项目特征] 1.名称:HYA-1(200x2x0.5) 2.敷设方式:线槽配线 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 43.67 | 145.55 | 9.50 | 1797.99 |
| 87 | 给排水部份 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 88 | 蹲式大便器 | [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:脚踏式冲洗阀 3.组装形式:成品安装 4.附件名称、数量:详设计 5.其他：安装完成并达到使用要求所需工作内容和附件全部综合考虑 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 7 | 33 | 468.04 | 18721.50 |
| 89 | 洗手盆 | [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:感应式 3.组装形式:成品安装 4.附件名称、数量:详设计 5.其他：安装完成并达到使用要求所需工作内容和附件全部综合考虑 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 3 | 11 | 717.35 | 10042.87 |
| 90 | 淋浴器 | [项目特征] 1.组装形式:成品安装 2.附件名称、数量:详设计 3.其他：安装完成并达到使用要求所需工作内容和附件全部综合考虑 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 套 | 1 |  | 265.65 | 265.65 |
| 91 | 淋浴间地漏DN75 | [项目特征] 1.材质:详设计 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:详设计 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |  | 54.77 | 54.77 |
| 92 | 地漏DN50 | [项目特征] 1.材质:详设计 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:详设计 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 9 | 33.44 | 367.79 |
| 93 | 钢塑复合压力管DN80 | [项目特征] 1.安装部位:综合考虑 2.材质、规格:钢塑复合压力管DN80 3.连接形式:电热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m |  | 46.63 | 97.15 | 4530.12 |
| 94 | 钢塑复合压力管DN50 | [项目特征] 1.安装部位:综合考虑 2.材质、规格:钢塑复合压力管DN50 3.连接形式:电热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 9.48 | 7.2 | 74.62 | 1244.70 |
| 95 | 钢塑复合压力管DN40 | [项目特征] 1.安装部位:综合考虑 2.材质、规格:钢塑复合压力管DN40 3.连接形式:电热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m |  | 6.9 | 64.34 | 443.97 |
| 96 | 钢塑复合压力管DN32 | [项目特征] 1.安装部位:综合考虑 2.材质、规格:钢塑复合压力管DN32 3.连接形式:电热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 0.8 |  | 62.72 | 50.17 |
| 97 | PPR给水管DN40 | [项目特征] 1.安装部位:综合考虑 2.材质、规格:PPR给水管DN40 3.连接形式:电热熔连接 4.阻火圈设计要求:满足设计规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m |  | 19.8 | 34.91 | 691.31 |
| 98 | PPR给水管DN32 | [项目特征] 1.安装部位:综合考虑 2.材质、规格:PPR给水管DN32 3.连接形式:电热熔连接 4.阻火圈设计要求:满足设计规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 18.35 | 27.44 | 27.30 | 1250.08 |
| 99 | PPR给水管DN25 | [项目特征] 1.安装部位:综合考虑 2.材质、规格:PPR给水管DN32 3.连接形式:电热熔连接 4.阻火圈设计要求:满足设计规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 1.69 |  | 21.84 | 36.90 |
| 100 | PPR给水管DN20 | [项目特征] 1.安装部位:综合考虑 2.材质、规格:PPR给水管DN20 3.连接形式:电热熔连接 4.阻火圈设计要求:满足设计规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 3.33 | 36.3 | 17.90 | 709.50 |
| 101 | UPVC排水管DN100 | [项目特征] 1.安装部位:综合考虑 2.材质、规格:UPVC排水管DN100 3.连接形式:粘接连接 4.阻火圈设计要求:满足设计规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 25.61 | 78.42 | 45.53 | 4736.32 |
| 102 | UPVC排水管DN50 | [项目特征] 1.安装部位:综合考虑 2.材质、规格:UPVC排水管DN50 3.连接形式:粘接连接 4.阻火圈设计要求:满足设计规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m |  | 69.04 | 24.58 | 1697.27 |
| 103 | UPVC排水管DN75 | [项目特征] 1.安装部位:综合考虑 2.材质、规格:UPVC排水管DN75 3.连接形式:粘接连接 4.阻火圈设计要求:满足设计规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 2.09 |  | 34.56 | 72.23 |
| 104 | UPVC排水管DN50 | [项目特征] 1.安装部位:综合考虑 2.材质、规格:UPVC排水管DN50 3.连接形式:粘接连接 4.阻火圈设计要求:满足设计规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 6.98 |  | 24.58 | 171.60 |
| 105 | HDPE雨水管DN100 | [项目特征] 1.安装部位:综合考虑 2.材质、规格:HDPE雨水管DN100 3.连接形式:粘接承插接口 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 132.2 | 105.76 | 34.10 | 8113.60 |
| 106 | 87型雨水斗DN100 | [项目特征] 1.型号、规格:87型雨水斗DN100 2.安装方式:详设计 [工作内容] 1.安装 | 个 | 10 | 8 | 50.30 | 905.41 |
| 107 | 刚性防水套管DN50 | [项目特征] 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN50 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 1 |  | 262.96 | 262.96 |
| 108 | 刚性防水套管DN100 | [项目特征] 1.名称、类型:钢性防水套管 2.规格:DN100 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 2 | 5 | 358.72 | 2511.05 |
| 109 | 刚性防水套管DN80 | [项目特征] 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN80 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 |  | 1 | 293.29 | 293.29 |
| 110 | 刚性防水套管DN40 | [项目特征] 1.名称、类型:钢性防水套管 2.规格:DN40 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 |  | 4 | 262.96 | 1051.82 |
| 111 | 水表DN80 | [项目特征] 1.安装部位(室内外):综合考虑 2.型号、规格:DN50 [工作内容] 1.组装 | 个 |  | 1 | 226.83 | 226.83 |
| 112 | 水表DN50 | [项目特征] 1.安装部位(室内外):综合考虑 2.型号、规格:DN50 [工作内容] 1.组装 | 个 | 1 |  | 226.83 | 226.83 |
| 113 | Y型过滤器DN80 | [项目特征] 1.规格、压力等级:DN80 2.连接形式:详设计 [工作内容] 1.安装 | 组 |  | 1 | 506.23 | 506.23 |
| 114 | Y型过滤器DN50 | [项目特征] 1.规格、压力等级:DN50 2.连接形式:详设计 [工作内容] 1.安装 | 组 | 1 |  | 259.49 | 259.49 |
| 115 | 闸阀DN80 | [项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 |  | 1 | 346.82 | 346.82 |
| 116 | 闸阀DN50 | [项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1 |  | 223.78 | 223.78 |
| 117 | 自动排气阀 | [项目特征] 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:详设计 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1 | 1 | 42.97 | 85.94 |
| 118 | 截止阀DN40 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 |  | 8 | 87.40 | 699.17 |
| 119 | 截止阀DN32 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 3 |  | 81.96 | 245.89 |
| 120 | 角阀 | [项目特征] 1.类型:角阀 2.连接形式:详设计 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 42 | 10 | 7.11 | 369.76 |
| 121 | 内外壁热浸镀锌钢管DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管刷漆要求:除尽生锈后刷红丹漆两道，刷面漆两道 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.除锈 4.刷漆 5.压力试验 6.冲洗 7.管道标识 | m |  | 51.12 | 106.50 | 5444.28 |
| 122 | 内外壁热浸镀锌钢管DN65 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管刷漆要求:除尽生锈后刷红丹漆两道，刷面漆两道 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.除锈 4.刷漆 5.压力试验 6.冲洗 7.管道标识 | m |  | 5.5 | 72.00 | 396.00 |
| 123 | 室内消火栓 | [项目特征] 1.安装方式:详设计 2.附件材质、规格:消火栓箱内配SN65消火栓一个，Dg65x25m长水带一条，Φ19铝合金直流水枪一支和消防软管卷盘一套 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 | 套 |  | 9 | 506.00 | 4554.00 |
| 124 | 试验消火栓 | [项目特征] 1.安装方式:详设计 2.附件材质、规格:消火栓箱内配SN65消火栓一个，Dg65x25m长水带一条，Φ19铝合金直流水枪一支和消防软管卷盘一套 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 | 套 |  | 1 | 512.19 | 512.19 |
| 125 | 闸阀DN100 | [项目特征] 1.类型:闸阀DN100 2.材质:详设计 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 |  | 7 | 518.00 | 3626.00 |
| 126 | MFZ/ABC4灭火器 | [项目特征] 1.规格、型号:MFZ/ABC4灭火器 [工作内容] 1.设置 | 具 |  | 16 | 177.00 | 2832.00 |
| 127 | 自动排气阀 | [项目特征] 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:详设计 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 |  | 1 | 40.99 | 40.99 |
|  | 安全文明施工费 | 安全文明施工含安全施工费、 文明施工费、环境保护费、临时设施费，达到渝建管〔2024〕38号附件1安全文施工要求，结算时以最终按相关审计单位审核价格为准 | 项 |  | 1 | 21880.75 | 21880.75 |
| 发包价合计：515142.31 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：
1、以上综合单价为全费用综合单价，清单中工程量为暂定量，施工图纸及现场实际完成合格工程量并经双方确认后按实计算，综合单价不因工程量减少（或增加）而变化，同时不影响投标人对工程施工及工程缺陷的修复；
2、以上报送综合单价需包含完成本工程所需要的一切费用（本工程综合单价是指全费用综合单价），该综合单价包括但不限于人工费、材料费、机械费、场地清理费、建渣收集搬运及外运费、排污费、机械进退场费、工人进退场费、材料及机械等多次转运搬运费、垂直运输费、装卸、材料保管费、安全文明施工费及维护费、施工技术措施及组织措施费、变更措施费、临时设施费、环境保护费、冬雨季施工费、夜间施工费、各类赶工抢工费、加班费、成品保护费、质检、试验费、资料费、水电费、油料费、管理、利润、各项税金、风险费、不可预见费等所有费用，上述未明示但实际完成承包项目内容所需的辅助工序所包括的全部工作及工程量清单中所列的所有项目特征、施工细目、图纸及规范范围内的所有工作产生的费用，以及政府规费及完成本工程不可或缺的工作（不论此工作是否已在图纸或技术规范内明示）所需附加费用，招标文件明示或暗示的所有责任、义务和风险等所有费用。
3、若投标人不能满足招标人的进度、质量和安全文明等要求以及放弃履约，造成中途退场的，其结算按其发生合格项目综合单价的 50%计量；                                                                                                                                                                                               4、本工程施工设备及人员的分次进出场费用已包含在综合单价中，不另行计费，投标人对本项目工期要求和施工组织已经了解，已充分考虑赶工费用和整体施工工序造成的间断施工；

5、该发包价为含税价，包含9%的增值税专用发票。

结算方式：

1、计量：以《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013计量依据，该部分工程量最终按相关审计单位审核工程量为准；

2、计价原则：按照合同约定的综合包干单价进行计算；

2、结算价款的组成：审计机关审核工程量×相应综合包干单价。

报名表

我单位已仔细研究了                       （项目名称）抽取文件及相关资料，并对本项目的发包范围、内容、工期和发包价格有实质性的了解，并考虑到了潜在所有情况，并愿对本表所填写的内容的真实性承担法律责任。现申请报名。

竞标单位（公章）：

年   月   日

| 企业名称 |  |  | 资质等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  | 注册时间 |  |  |
| 法人代表 | 姓名 |  | 授权 委托人 | 姓名 |  |
|  | 身份证号码 |  |  | 身份证号码 |  |
|  | 电话 |  |  | 电话 |  |
| 企业简介 | （包括企业主营业务、类似项目业绩情况） |  |  |  |  |

报名表限1页，报名表格式不得调整。