广兴镇政府房屋排危除险工程—装修工程

专业分包

随机抽取文件

抽 取 人：重庆圣展工程建设有限责任公司

二○二五年六月

- 目  录

第一篇 报名随机抽取公告

第二篇 竞标须知

第三篇 评标办法

第四篇 抽取文件格式

- 第一篇  随机抽取公告

一、报名随机抽取条件

广兴镇政府房屋排危除险工程—装修工程专业分包已具备招标条件，面向我司工程项目供方信息库内采用报名+随机抽取方式确定装修工程专业分包单位，请符合本次招标要求的投标人参加投标。

二、项目概况与随机抽取范围

（一）项目概况：该项目位于江津区广兴镇，主要内容为增设砖砌维护结构约267平方米，新增钢结构屋面房盖约272平方米，内外墙体修复处理约600平方米，水电改造约267平方米，增设卫生间2间，对新建办公室进行简装，采购办公设施设备等。

（二）工期：90日历天；缺陷责任期：24个月。

三、项目发包价

装修工程专业分包发包金额人民币：701018.26元（大写：柒拾万零壹仟零壹拾捌元贰角陆分），已包含安全文明施工及环境保护费，费用明细及结算方式具体详见《广兴镇政府房屋排危除险工程—装修工程专业分包发包清单》，最终以双方办理的结算金额为准。

四、报名随机抽取时间、地点

（一）抽取文件挂网时间：2025年6月13日—2025年6月16日；

（二）报名表递交截止时间：2025年6月16日18时00分（只需提交报名表），递交报名表时需自备U盘拷贝施工图等相关资料；

（三）递交报名资料开始、截止时间：2025年6月17日9时30分—2025年6月17日10时00分（见报名有关要求）；

（四）开标时间：2025年6月17日10时00分；

（五）开标地点：重庆市江津区几江街道紫荆商务大厦二楼会议室。

五、报名有关要求

（一）凡有意参加投标的投标人，请投标人自行在重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司网站（http://www.cqjjhxjt.com/）免费下载本项目详细清单、文件等开标前公布的所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（二）所有投标文件一正一副装订成册后，统一放入自备大袋中，密封并加盖公章，同时在封面上注明项目名称与竞标人名称并加盖竞标人单位公章。

（三）报名资料（须逐页加盖鲜章）

1、报名表（详见附件）；

2、资质证书、营业执照、安全生产许可（须提供有效的证、照复印件加盖鲜章）；

3、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书。公司法人参加投标的，须携带法人身份证明，并签字加盖公章；非公司法人参加投标的，须携带附有法人身份证明的法人授权委托书，并签字加盖公章（授权代理人必须为本单位员工，持2025年3月—2025年5月的连续养老保险证明）；

若发包人发现投标人提供虚假投标材料，有权取消其中选资格，并按法律法规有关规定进行处理。

六、投标人资格要求

在我司“工程项目供方信息库”合格名单内的企业，具备独立法人资格，具有有效期内的建筑装修装饰工程专业承包资质证书（不限等级），须提供有效的资质证书副本复印件及相关证明文件。（具体详见竞标须知）

七、中选承包商确定原则

（一）报名表递交截止时间前，报名单位持报名表到指定报名地点提交，检查无误后报名单位即可离场。

（二）开标当日提交报名资料，按签到顺序，对报名单位提交的报名材料进行资质审查（资质情况、营业执照等），资质审查合格后报名单位即可离场，发包人组织随机摇号抽取，在满足资质要求的单位中确定第一候选人、第二候选人（如有）、第三候选人（如有），如中选人无正当理由拒签合同的，发包人取消其中选资格。发包人按序依次递取第二、第三中选候选人为中选人，并向其发出中选通知书。注：如满足资质要求的单位仅有一家时，发包人可直接确定其为第一候选人，不再重新组织报名随机抽取。

（三）评标人员在《随机抽取确认表》上签字确认。

（四）本次随机抽取公告、图纸、清单、中标公示等在重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司网站（http://www.cqjjhxjt.com/）上发布，公示期满无异议，中选人前往我公司领取中标通知书。

八、联系方式

招标人：重庆圣展工程建设有限责任公司

联系人： 刘老师

联系电话：17782356966

地址：重庆市江津区几江街道紫荆商务大厦2楼（211室）。

2025年6月13日

- 第二篇 竞标须知

- 一、项目概况：该项目位于江津区广兴镇，主要内容为增设砖砌维护结构约267平方米，新增钢结构屋面房盖约272平方米，内外墙体修复处理约600平方米，水电改造约267平方米，增设卫生间2间，对新建办公室进行简装，采购办公设施设备等。

- （二）工期：90日历天；缺陷责任期：24个月。

- 二、发包价

- 装修工程专业分包发包金额人民币：701018.26元（大写：柒拾万零壹仟零壹拾捌元贰角陆分），已包含安全文明施工及环境保护费，费用明细及结算方式具体详见《广兴镇政府房屋排危除险工程—装修工程专业分包发包清单》，最终以双方办理的结算金额为准。

- 三、投标人资格要求

（一）具备独立法人资格，具有有效期内的建筑装修装饰工程专业承包（不限等级），须提供有效的资质证书副本复印件及相关证明文件。

（二）具有有效期内的安全生产许可证，须提供有效的安全生产许可证及安全生产考核合格证书的复印件。

（三）投标人提供有效的营业执照复印件。

（四）投标人未被列入工商系统经营异常名录或严重违法失信企业名单或者人民法院公布的失信被执行人名单。

（五）法律、行政法规规定的其他条件。

（六）其他要求，授权代理人在提交报名资料时，应一并提交法定代表人身份证明原件、授权委托书原件。

（七）投标人须按要求提供相应资料并加盖本单位公章，若抽取人发现投标人提供虚假投标材料，有权取消其中标资格，并按法律法规有关规定进行处理。

- 四、质量要求

达到国家现行有关施工质量验收规范要求并达到合格标准。

- 五、签订合同

发包人和中标人应当自中选通知书发出之日起5-30个工作日内，根据随机抽取文件的约定订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格。

- 六、支付方式

完工（预）验收后支付至合同金额的60%；提交完整的相关资料后支付至审核产值的80%；在结算工作完成后，支付至结算价款的97%；结算价的3%为质保金，缺陷责任期届满后30日内不计息结清。

第三篇 评标办法

（一）报名表递交截止时间前，报名单位持报名表到指定报名地点提交，检查无误后报名单位即可离场。

（二）开标当日提交报名资料，按签到顺序，对报名单位提交的报名材料进行资质审查（资质情况、营业执照等），资质审查合格后报名单位即可离场，发包人组织随机摇号抽取，在满足资质要求的单位中确定第一候选人、第二候选人（如有）、第三候选人（如有），如中选人无正当理由拒签合同的，发包人取消其中选资格。发包人按序依次递取第二、第三中选候选人为中选人，并向其发出中选通知书。注：如满足资质要求的单位仅有一家时，发包人可直接确定其为第一候选人，不再重新组织报名随机抽取。

（三）评标人员在《随机抽取确认表》上签字确认。

（四）评标人员可对中选候选人资质证明原件进行审验，审验通过后，抽取结果在重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司网站（http://www.cqjjhxjt.com/）进行公示，中标结果公示期为1个工作日，公示期满无异议，中选人前往我公司领取中标通知书。

- 第四篇 抽取文件格式

### （项目名称）

报  名  文  件

申请人： 　　　　  　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　　（签字或盖章）

年  月  日

目     录

一、投标函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、营业执照、资质证书、安全生产许可证

四、其它资料

一、投标函

重庆圣展工程建设有限责任公司：

1. 我方已仔细研究了                       （项目名称）报名随机抽取文件的全部内容，愿意以发包人发布的发包价及工程量清单内容承揽本项目，法定代表人为：        身份证号码为：        ；委托代理人为：        ，身份证号码为：        。工期：        ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到合格。现场管理联系人及联系电话：          。

2. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销响应文件。

3. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在服务期内按照报名随机抽取规定的质量要求完成报名随机抽取约定的工作内容。

4.  	（其他补充说明）。

申 请 人：                　　　　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

地    址：

网    址：

传    真：

邮政编码：

年    月    日

二、 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

申请人： 	（盖单位公章）

年   月   日

授权委托书

本人   （姓名）系     （申请人名称）的法定代表人，现委托  	 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）抽取文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

（附：被授权人身份证正反面复印件）

申  请  人：         	（盖单位公章）

法定代表人： 	（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字或盖章）

身份证号码：

年  	月 	日

- 三、营业执照、资质证书、安全生产许可证

四、其它

附件：

广兴镇政府房屋排危除险工程-装修工程专业分包发包清单

| 序号 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 暂定工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 全费用综合单价 | 合价 |
| 1 | 拆除坡屋面及木基层 |  | [项目特征] 1.厚度:综合 2.拆除类型:坡屋面及木基层 3.场内运距:场地内综合转运 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 36.38 | 8.61 | 313.41 |
| 2 | 拆除原屋面楼板、防水层、刚性层 |  | [项目特征] 1.构件名称:拆除原屋面楼板、防水层、刚性层 2.场内运距:场地内综合转运 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 18.62 | 41.06 | 764.48 |
| 3 | 塑脂瓦屋面恢复 |  | [项目特征] 1.瓦品种、规格:塑脂瓦 2.基层:稍径80木檩条+80x400顺水条木基层 3.其他：按设计并满足规范要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输、摊铺、养护 2.安瓦、作瓦脊 | m2 | 12.48 | 59.72 | 745.30 |
| 4 | 砖砌体拆除 |  | [项目特征] 1.砌体名称:屋面及零星砌体拆除 2.砌体材质:综合 3.场内运距:场地内综合转运 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 1.71 | 45.09 | 77.11 |
| 5 | 清理、疏通水沟及淤阻垃圾 |  | [项目特征] 1.断面尺寸:综合 2.部位:水沟 3.场内运距:场地内综合转运 [工作内容] 1.清理、疏通 2.垃圾清理 | m | 31.47 | 24.35 | 766.35 |
| 6 | 建筑垃圾清运 1KM以内 |  | [项目特征] 1.运输距离:1KM以内 [工作内容] 1.运输 2.弃渣 3.含弃渣费 | m3 | 41.92 | 132.79 | 5566.76 |
| 7 | 移安接发天线 |  | [项目特征] 1.名称:移安接发天线 2.规格:利旧安装 [工作内容] 1.天线拆除、安装 | 副 | 1 | 412.79 | 412.79 |
| 8 | 实心砖墙 |  | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:240厚MU15页岩砖 2.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 4.03 | 539.74 | 2175.17 |
| 9 | 屋面变形缝 西南18J201-19-1 |  | [项目特征] 1.做法:西南18J201-19-1 [工作内容] 1.清缝 2.填塞防水材料 3.止水带安装 4.盖缝制作、安装 5.刷防护材料 | m | 2.2 | 54.53 | 119.98 |
| 10 | 60厚C30挡水 |  | [项目特征] 1.厚度:60厚C30挡水 2.其他:与屋面交接处涂两道防水涂料 [工作内容] 1.基层处理 2.混凝土制作、运输、铺筑、养护 | m2 | 2.34 | 55.95 | 130.91 |
| 11 | 老办公楼混凝土平屋面 |  | [项目特征] 1.刚性层厚度:30厚C25细石混凝土 2.基层处理:原平屋面防水面层清理洗净 3.隔离层:200g/m2聚酯无纺布 4.嵌缝材料种类:分割缝间距3000*3000，宽深20，内嵌填聚乙烯泡沫棒面嵌填7厚单组份聚氨酯建筑密封膏 5.钢筋规格、型号:A6.5@200*200 [工作内容] 1.基层处理 2.混凝土制作、运输、铺筑、养护 3.钢筋制安 | m2 | 92.18 | 57.26 | 5278.04 |
| 12 | 屋面卷材防水 3厚强粘高分子防水卷材 |  | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:3厚强粘高分子防水卷材 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝 | m2 | 322.6 | 41.22 | 13297.08 |
| 13 | 屋面涂膜防水 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 |  | [项目特征] 1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥基防水涂料 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 161.3 | 31.53 | 5086.47 |
| 14 | 老办公楼新增楼梯间屋面 |  | [项目特征] 1.找平层厚度:20厚1：2.5水泥砂浆找平 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 43.09 | 24.39 | 1051.06 |
| 15 | 陶粒砼台阶 |  | [项目特征] 1.踏步高、宽:100*310 2.混凝土种类:陶粒砼 3.折算厚度:50mm 4.面层做法:25厚细石混凝土面层 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.面层 | m2 | 20.14 | 116.00 | 2336.22 |
| 16 | 600*600楼梯面砖 |  | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：3干硬性水泥砂浆粘合层 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600楼梯间面砖 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺贴、磨边 4.贴嵌防滑条 5.勾缝 6.刷防护材料 7.酸洗、打蜡 8.材料运输 | m2 | 20.14 | 163.28 | 3288.46 |
| 17 | 钢筋混凝土挡水 |  | [项目特征] 1.构件的类型:钢筋混凝土挡水 2.构件规格:200*200 3.混凝土种类:商品混凝土 4.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.17 | 1755.52 | 298.44 |
| 18 | 不锈钢栏杆 H=1200mm 做法：国标15J403-1-B17-B7 |  | [项目特征] 1.做法:国标15J403-1-B17-B7 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢 3.高度:1200mm [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | m | 40.89 | 265.88 | 10871.93 |
| 19 | 楼梯间靠墙扶手 西南J412-60-2 |  | [项目特征] 1.做法:西南J412-60-2 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | m | 6.21 | 165.00 | 1024.68 |
| 20 | 有梁板 C30 |  | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 2.13 | 1824.63 | 3886.46 |
| 21 | 直形楼梯 C30 |  | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.折算厚度:综合 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m2 | 9.72 | 360.69 | 3505.88 |
| 22 | 现浇构件钢筋 |  | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 1.246 | 4528.25 | 5642.20 |
| 23 | 构造柱 C30 |  | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.4 | 1257.75 | 503.10 |
| 24 | 有梁板 C30P8 |  | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 6.55 | 1056.19 | 6918.01 |
| 25 | 砌块墙钢丝网加固 不同材质处 |  | [项目特征] 1.加固方式:不同材料交界处 [工作内容] 1.铺贴 2.铆固 | m2 | 6.38 | 16.94 | 108.06 |
| 26 | 水泥瓜米石、豆石面层 |  | [项目特征] 1.做法:1：2.5瓜米石抹面收光 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m2 | 18.63 | 94.85 | 1767.15 |
| 27 | 墙面一般抹灰 （内墙） |  | [项目特征] 1.墙体类型:综合 2.底层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道+7厚1：3水泥砂浆打底扫毛+6厚1：3水泥砂浆垫层找平+5厚1：3水泥砂浆罩面磨光 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 67.26 | 26.67 | 1793.96 |
| 28 | 墙面一般抹灰 （外墙） |  | [项目特征] 1.墙体类型:非保温外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:按设计并满足规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 24.78 | 35.35 | 875.91 |
| 29 | 内墙无机涂料 |  | [项目特征] 1.喷刷涂料部位:内墙 2.腻子种类:白色内墙耐水腻子两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料两面一底 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 67.26 | 30.48 | 2049.75 |
| 30 | 天棚喷刷涂料 |  | [项目特征] 1.腻子种类:白色内墙耐水腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料两面一底 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 69.69 | 32.55 | 2268.63 |
| 31 | 外墙真石漆 |  | [项目特征] 1.刮腻子要求:2厚柔性外墙专用腻子 2.涂料品种、喷刷遍数:1厚封闭底漆+3厚外墙真石漆+1厚罩面清漆 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 24.78 | 60.77 | 1505.84 |
| 32 | 螺栓 |  | [项目特征] 1.螺栓种类:化学螺栓 2.规格:综合考虑 [工作内容] 1.螺栓、铁件制作、运输 2.螺栓、铁件安装 | t | 0.12 | 8084.63 | 970.16 |
| 33 | 钢支撑 150*150*3.0 |  | [项目特征] 1.钢材品种、规格:钢支撑 150*150*3.0 2.探伤要求:按设计并满足规范要求 3.除锈要求:按设计并满足规范要求 4.油漆种类及遍数:按设计并满足规范要求 5.运输距离:综合 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.刷油漆 | t | 0.414 | 8488.57 | 3514.27 |
| 34 | 钢梁 150*150*3.0 |  | [项目特征] 1.梁类型:钢梁 150*150*3.0 2.探伤要求:按设计并满足规范要求 3.除锈要求:按设计并满足规范要求 4.油漆种类及遍数:按设计并满足规范要求 5.运输距离:综合 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.刷油漆 | t | 1.081 | 8955.53 | 9680.93 |
| 35 | 钢檩条 50*100*3.0 |  | [项目特征] 1.钢材品种、规格:钢檩条 50*100*3.0 2.螺栓种类:按设计并满足规范要求 3.探伤要求:按设计并满足规范要求 4.除锈要求:按设计并满足规范要求 5.运输距离:综合 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 1.632 | 7475.79 | 12200.50 |
| 36 | 型材屋面 0.9厚直立锁边铝镁合金板（360度咬合锁边） |  | [项目特征] 1.型材品种、规格:0.9厚直立锁边铝镁合金板（360度咬合锁边） 2.支架类型: 高强T型铝质支架（带隔热垫），用4颗不锈钢自攻螺钉固定 3.其他:1.5mm不锈钢钢丝网格（50*50）+ 0.25mm厚纸基聚丙烯塑料贴膜（水蒸气透过量<25g/(m2·24h)）+40mm厚保温岩棉（100kg/m³） [工作内容] 1.屋面型材安装 2.接缝、嵌缝 | m2 | 271.85 | 169.26 | 46013.88 |
| 37 | 天沟防水 3厚SBS改性沥青防水 |  | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度: 3厚SBS改性沥青防水 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝 | m2 | 234.88 | 41.22 | 9681.39 |
| 38 | 天沟屋面找坡层 30厚1：3水泥砂浆 |  | [项目特征] 1.找平层厚度:30厚1：3水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 117.44 | 31.96 | 3753.14 |
| 39 | 砖砌体拆除 |  | [项目特征] 1.砌体名称:屋面及零星砌体拆除 2.砌体材质:综合 3.场内运距:场地内综合转运 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 16.22 | 45.09 | 731.39 |
| 40 | 屋面保温层、防水层拆除 |  | [项目特征] 1.刚性层厚度:综合考虑 2.场内运距:场地内综合转运 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 248.46 | 10.44 | 2594.12 |
| 41 | 现浇构件钢筋 |  | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 3.305 | 4771.04 | 15768.29 |
| 42 | 预制构件钢筋 |  | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 0.12 | 4610.11 | 553.21 |
| 43 | 构造柱 C25 |  | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 7.2 | 1232.63 | 8874.93 |
| 44 | 屋面天沟 C30 |  | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 5.12 | 1947.43 | 9970.82 |
| 45 | 250厚加气混凝土砌块 （外墙） |  | [项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:250厚加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输 | m3 | 50.18 | 505.48 | 25364.78 |
| 46 | 200厚加气混凝土砌块 |  | [项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:250厚加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输 | m3 | 45.92 | 505.48 | 23211.46 |
| 47 | 矩形梁 C30 |  | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 5.25 | 1105.92 | 5806.07 |
| 48 | 圈梁、压顶梁 C30 |  | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 2.47 | 1186.88 | 2931.60 |
| 49 | 过梁 |  | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.47 | 1223.54 | 575.06 |
| 50 | 植筋连接 |  | [项目特征] 1.规格:综合 2.植筋胶泥种类:按设计并满足规范要求 3.植筋长度:综合 [工作内容] 1.钻孔及清孔 2.灌注胶泥 | 个 | 978 | 2.91 | 2841.35 |
| 51 | 砌块墙钢丝网加固 不同材质处 |  | [项目特征] 1.加固方式:不同材料交界处 2.材质：按设计并满足规范要求 [工作内容] 1.铺贴 2.铆固 | m2 | 54 | 16.94 | 914.61 |
| 52 | 600*600**12镀锌板成品烟道 |  | [项目特征] 1.管道形状:600*600**12镀锌板成品烟道 [工作内容] 1.管道安装 2.支吊架组合、安装 | m | 6 | 282.46 | 1694.74 |
| 53 | 成品钢制丙级防火门 |  | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:成品钢制丙级防火门 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 1.2 | 502.64 | 603.17 |
| 54 | 成品钢制乙级防火门 |  | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:成品钢制乙级防火门 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 3.3 | 511.31 | 1687.31 |
| 55 | 成品铝合金磨砂安全玻璃门 |  | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:成品铝合金磨砂安全玻璃门 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 3.52 | 646.85 | 2276.90 |
| 56 | 成品套装木门 |  | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:成品套装木门 2.其他:含五金、活页、锁具等 [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 | m2 | 19.8 | 459.54 | 9098.82 |
| 57 | 穿条式隔热铝合金多腔型材(24mm≤隔热条高度<30mm) 玻璃门 |  | [项目特征] 1.门框、扇材质:穿条式隔热铝合金多腔型材(24mm≤隔热条高度<30mm) 2.玻璃品种、厚度:6中透光单银Low-E+12A+6透明 3.其他：按设计并满足规范要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 3.6 | 646.85 | 2328.64 |
| 58 | 穿条式隔热铝合金多腔型材(24mm≤隔热条高度<30mm) 玻璃窗 |  | [项目特征] 1.框、扇材质:穿条式隔热铝合金多腔型材(24mm≤隔热条高度<30mm) 玻璃窗 2.玻璃品种、厚度:6中透光单银Low-E+12A+6透明 3.其他：按设计并满足规范要求 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 54.37 | 595.97 | 32403.05 |
| 59 | 平板 C30 |  | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.52 | 1111.10 | 1688.88 |
| 60 | 植筋连接 |  | [项目特征] 1.植筋胶泥种类:按设计并满足规范要求 2.规格:综合考虑 3.植筋长度:综合考虑 [工作内容] 1.钻孔及清孔 2.灌注胶泥 | 个 | 160 | 5.62 | 899.02 |
| 61 | 现浇构件钢筋 |  | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 0.19 | 5008.80 | 951.67 |
| 62 | 200厚加气混凝土砌块 |  | [项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:250厚加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输 | m3 | 5.2 | 505.48 | 2628.48 |
| 63 | 瓦屋面 300*400灰色烧结瓦 |  | [项目特征] 1.瓦品种、规格:300*400灰色烧结瓦 2.钢屋架规格:椽条30X25X1.5@350镀锌矩管 40X80X2.0@600组焊方钢屋架 3.其他：按设计并满足规范要求 [工作内容] 1.钢屋架制作、安装 2.安瓦、作瓦脊 | m2 | 21.24 | 175.49 | 3727.33 |
| 64 | 平面砂浆找平层 1：3水泥砂浆找平层 （最薄处30） |  | [项目特征] 1.找平层厚度:1：3水泥砂浆找平层 （最薄处30） [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 281.16 | 29.93 | 8415.20 |
| 65 | 平面砂浆找平层 20厚1：2.5水泥砂浆找平层 |  | [项目特征] 1.找平层厚度:20厚1：2.5水泥砂浆找平层 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 16.08 | 24.39 | 392.23 |
| 66 | 卫生间地面防水 3厚SBS防水卷材 |  | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS防水卷材 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝 | m2 | 23.15 | 37.51 | 868.27 |
| 67 | 卫生间地面防水 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 |  | [项目特征] 1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥基防水涂料 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 16.38 | 29.65 | 485.63 |
| 68 | 卫生间墙面涂膜防水 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 |  | [项目特征] 1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥基防水涂料 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 37.43 | 31.78 | 1189.39 |
| 69 | 卫生间350mm厚陶粒混凝回填 |  | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:卫生间350mm厚陶粒混凝回填 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输 | m2 | 16.38 | 211.57 | 3465.52 |
| 70 | 800*800玻化砖楼面 |  | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1：3干硬性水泥砂浆粘合层 2.面层材料品种、规格、颜色:800*800玻化砖 [工作内容] 1.面层铺设、磨边 2.嵌缝 3.刷防护材料 4.酸洗、打蜡 5.材料运输 | m2 | 132.03 | 119.48 | 15774.82 |
| 71 | 600*600玻化砖楼面 |  | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：3干硬性水泥砂浆粘合层 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600玻化砖 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 113.18 | 114.38 | 12946.07 |
| 72 | 300*300防滑地砖楼面 |  | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：3干硬性水泥砂浆粘合层 2.面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 16.08 | 106.50 | 1712.46 |
| 73 | 150宽黑色瓷砖边带 |  | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：3干硬性水泥砂浆粘合层 2.面层材料品种、规格、颜色:150宽黑色瓷砖边带 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺设、磨边 3.嵌缝 4.刷防护材料 5.酸洗、打蜡 6.材料运输 | m2 | 11.28 | 145.99 | 1646.76 |
| 74 | 120高 地砖踢脚线 |  | [项目特征] 1.踢脚线高度:120高 地砖踢脚线 2.粘贴层厚度、材料种类:按设计并满足规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴、磨边 4.擦缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料 7.材料运输 | m | 208.09 | 16.12 | 3354.45 |
| 75 | 内墙面砖 |  | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:300*400*10内墙面砖，施工前业主选样 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 64.44 | 171.93 | 11078.86 |
| 76 | 墙面一般抹灰 内墙 |  | [项目特征] 1.墙体类型:内墙抹灰 2.底层厚度、砂浆配合比:按设计并满足规范要求 3.面层厚度、砂浆配合比:按设计并满足规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 621.73 | 26.67 | 16582.76 |
| 77 | 内墙无机涂料 |  | [项目特征] 1.喷刷涂料部位:内墙 2.腻子种类:白色内墙耐水腻子两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料两面一底 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 609.52 | 30.48 | 18575.14 |
| 78 | 保温隔热墙面 （自保温墙面） |  | [项目特征] 1.保温隔热部位:外墙自保温墙面 2.增强网及抗裂防水砂浆种类:10厚水泥砂浆+5厚抹面胶浆+耐碱网格布 [工作内容] 1.基层清理 2.刷界面剂 3.粘贴面层 4.铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 5.嵌缝 6.铺、刷(喷)防护材料 | m2 | 389.74 | 59.55 | 23208.19 |
| 79 | 保温隔热墙面 （热桥部分） |  | [项目特征] 1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:50厚增强型改性发泡水泥保温板A型 [工作内容] 1.基层清理 2.填贴保温材料 3.保温板安装 4.嵌缝 5.铺、刷(喷)防护材料 | m2 | 176.14 | 41.08 | 7235.34 |
| 80 | 保温隔热天棚 （顶棚保温层） |  | [项目特征] 1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:9.5厚阻然木工板用自攻螺丝与龙骨固定，中距小于等于200,螺钉距板边长边≥10，短边≥15 70X40X3镀锌方钢@1200龙骨（主龙骨置于墙上，次龙骨电焊于主龙骨上） 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:50mm厚垂直纤维保温岩棉（100kg/m³）（锚于主、次龙骨上） [工作内容] 1.基层清理 2.刷粘结材料 3.铺粘保温层 4.铺、刷(喷)防护材料 | m2 | 180.1 | 133.52 | 24047.17 |
| 81 | 保温隔热楼地面 （楼面隔声层） |  | [项目特征] 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:20厚增强型水泥基泡沫保温隔声板 [工作内容] 1.基层清理 2.刷粘结材料 3.铺粘保温层 4.铺、刷(喷)防护材料 | m2 | 167.78 | 21.15 | 3549.21 |
| 82 | 外墙基层防水 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 JS-I型 |  | [项目特征] 1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥基防水涂料 JS-I型 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 257.26 | 22.24 | 5722.35 |
| 83 | 外墙真石漆 |  | [项目特征] 1.刮腻子要求:2厚柔性外墙专用腻子 2.涂料品种、喷刷遍数:1厚封闭底漆+3厚外墙真石漆+1厚罩面清漆 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 398.31 | 60.77 | 24204.69 |
| 84 | 外墙真石漆(原外墙部分) |  | [项目特征] 1.涂料品种、喷刷遍数:1厚封闭底漆+3厚外墙真石漆+1厚罩面清漆 [工作内容] 1.基层清理 2.刷、喷涂料 | m2 | 687.84 | 52.22 | 35921.88 |
| 85 | 原外墙饰面层清理 |  | [项目特征] 1.做法:原外墙清理、拉毛 [工作内容] 1.基层清理、拉毛 | m2 | 687.84 | 2.05 | 1408.57 |
| 86 | 原外墙饰面基层腻子修补 |  | [项目特征] 1.基层类型:原外墙饰面清理、剔除 2.腻子种类:2厚柔性外墙专用腻子 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 200 | 9.73 | 1946.93 |
| 87 | 吊顶天棚 600*600*9.5装饰印花石膏板 |  | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:按设计并满足规范要求 2.面层材料品种、规格:600*600*9.5装饰印花石膏板 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 235.1 | 66.81 | 15707.27 |
| 88 | 吊顶天棚 300*300铝扣板吊顶 |  | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计并满足规范要求 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:按设计并满足规范要求 4.面层材料品种、规格:300*300*1mm厚铝合金吊顶 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 15.9 | 144.53 | 2297.98 |
| 89 | 成品卫生间隔断 |  | [项目特征] 1.隔断材料品种、规格、颜色:成品卫生间隔断 2.做法:西南18J517-45-1b [工作内容] 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口 | m2 | 17.71 | 256.02 | 4534.05 |
| 90 | 成品小便器隔断 |  | [项目特征] 1.隔断材料品种、规格、颜色:成品小便器隔断 2.其他：按设计并满足规范要求 [工作内容] 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口 | 套 | 2 | 235.39 | 470.77 |
| 91 | 洗脸盆人造石/花岗石台面 |  | [项目特征] 1.材质:人造石/花岗石台面 2.支架:按设计并满足规范要求 [工作内容] 1.制作、安装 | m2 | 0.75 | 837.21 | 627.91 |
| 92 | 窗帘盒 西南18J515-177-1 |  | [项目特征] 1.做法:西南18J515-177-1 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.刷防护材料 | m | 41.1 | 42.26 | 1736.78 |
| 93 | 成品不锈钢纸盒 |  | [项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:成品不锈钢纸盒 2.做法:西南18J517-33-3 [工作内容] 1.杆、环、盒、配件安装 2.刷油漆 | 个 | 4 | 31.47 | 125.89 |
| 94 | 成品挂钩 |  | [项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:成品挂钩 2.支架、配件品种、规格:西南18J517-57-B [工作内容] 1.杆、环、盒、配件安装 2.刷油漆 | 副 | 4 | 9.79 | 39.14 |
| 95 | 成品镜面玻璃 1400*600 |  | [项目特征] 1.镜面玻璃品种、规格:成品镜面玻璃 1400*600 2.做法:西南18J517-38-1 [工作内容] 1.基层安装 2.玻璃及框制作、运输、安装 | 套 | 1 | 100.06 | 100.06 |
| 96 | 墙面装饰板 |  | [项目特征] 1.做法:具体做法参照西南18J515-14-N26 2.龙骨材料种类、规格、中距:30*40木筋，刷氟化钠防腐剂 双向中距和板材配合 600*600 3.面层材料品种、规格、颜色:12厚竹木复核企口漆面板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 83.65 | 204.04 | 17068.32 |
| 97 | 综合脚手架 |  | [项目特征] 1.建筑结构形式:综合 2.檐口高度:综合 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.选择附墙点与主体连接 5.测试电动装置、安全锁等 6.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 286.36 | 24.66 | 7062.93 |
| 98 | 外脚手架 |  | [项目特征] 1.搭设方式:综合 2.搭设高度:综合 3.脚手架材质:综合 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 1783.11 | 24.98 | 44537.13 |
| 99 | 二次搬运 |  | [项目特征] 1.材料名称:综合 [工作内容] 1.因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用 | 项 | 1 | 32026.05 | 32026.05 |
| 100 | 安全文明施工费 |  | 安全文明施工含安全施工费、 文明施工费、环境保护费、临时设施费，达到渝建管〔2024〕38号附件1安全文施工要求，结算时以最终按相关审计单位审核价格为准 | 项 | 1 | 20582.54 | 20582.54 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 701018.26 |

备注：
1、以上综合单价为全费用综合单价，清单中工程量为暂定量，施工图纸及现场实际完成合格工程量并经双方确认后按实计算，综合单价不因工程量减少（或增加）而变化，同时不影响投标人对工程施工及工程缺陷的修复；
2、以上报送综合单价需包含完成本工程所需要的一切费用（本工程综合单价是指全费用综合单价），该综合单价包括但不限于人工费、材料费、机械费、场地清理费、建渣收集搬运及外运费、排污费、机械进退场费、工人进退场费、材料及机械等多次转运搬运费、垂直运输费、装卸、材料保管费、安全文明施工费及维护费、施工技术措施及组织措施费、变更措施费、临时设施费、环境保护费、冬雨季施工费、夜间施工费、各类赶工抢工费、加班费、成品保护费、质检、试验费、资料费、水电费、油料费、管理、利润、各项税金、风险费、不可预见费等所有费用，上述未明示但实际完成承包项目内容所需的辅助工序所包括的全部工作及工程量清单中所列的所有项目特征、施工细目、图纸及规范范围内的所有工作产生的费用，以及政府规费及完成本工程不可或缺的工作（不论此工作是否已在图纸或技术规范内明示）所需附加费用，招标文件明示或暗示的所有责任、义务和风险等所有费用。
3、若投标人不能满足招标人的进度、质量和安全文明等要求以及放弃履约，造成中途退场的，其结算按其发生合格项目综合单价的 50%计量；                                                                                                                                                                                               4、本工程施工设备及人员的分次进出场费用已包含在综合单价中，不另行计费，投标人对本项目工期要求和施工组织已经了解，已充分考虑赶工费用和整体施工工序造成的间断施工；

5、该发包价为含税价，包含9%的增值税专用发票。

结算方式：

1、计量：以《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013计量依据，该部分工程量最终按相关审计单位审核工程量为准；

2、计价原则：按照合同约定的综合包干单价进行计算；

2、结算价款的组成：审计机关审核工程量×相应综合包干单价。

报名表

我单位已仔细研究了                       （项目名称）抽取文件及相关资料，并对本项目的发包范围、内容、工期和发包价格有实质性的了解，并考虑到了潜在所有情况，并愿对本表所填写的内容的真实性承担法律责任。现申请报名。

竞标单位（公章）：

年   月   日

| 企业名称 |  |  | 资质等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  | 注册时间 |  |  |
| 法人代表 | 姓名 |  | 授权 委托人 | 姓名 |  |
|  | 身份证号码 |  |  | 身份证号码 |  |
|  | 电话 |  |  | 电话 |  |
| 企业简介 | （包括企业主营业务、类似项目业绩情况） |  |  |  |  |

报名表限1页，报名表格式不得调整。